| Anexo I Licenciamento da Obra |
| --- |
| (Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 1515/2007, de 30 de novembro) |
| Elementos para a instrução do pedido (Texto extraído da legislação em vigor) |
|  | Certidão de teor ou cópia certificada da ficha emitida pela Conservatória do Registo Predial referente aos prédios abrangidos, válidas e atualizadas ou código de acesso à certidão permanente; | a . |
|  | Documento comprovativo de direito à utilização do terreno onde se pretende realizar a instalação; | a . |
| Projeto da instalação, (em duplicado, mais uma cópia por cada entidade a consultar) e traçado da rede (se aplicável) constituído por: |
|  | Memória descritiva da instalação; | a . |
|  | Finalidade da instalação; | a . |
|  | Produtos a armazenar; | a . |
|  | Capacidade de cada reservatório e sua caraterização (ou, sendo um armazém de taras de GPL, número e capacidades das garrafas); | a . |
|  | Normas e códigos construtivos e de segurança a que obedece a instalação, os materiais e os acessórios; | a . |
|  | Equipamentos e disposições de segurança, higiene, salubridade e proteção ambiental; | a . |
|  | Demonstração dos cálculos de resistência, de estabilidade e de fundações, assinada pelo respetivo responsável; | a . |
|  | Princípios de funcionamento da instalação; | a . |
|  | Identificação dos interesses relevantes potencialmente afetados pela instalação (nomeadamente servidões ou valores arquitetónicos); | a . |
|  | Planta geral de instalação, em escala não inferior a 1:100, definindo com rigor os seus limites e as suas confrontações numa faixa de 100 m onde se identifiquem, pelo menos, as ruas e, numa faixa de 50 m adjacente à instalação, os edifícios habitados, ocupados ou que recebem público; | a . |
|  | Plantas, alçados e cortes, em escala não inferior a 1:100, que definam completamente a instalação e identifiquem todos os seus elementos relevantes (nomeadamente reservatórios, tubagens, válvulas, unidades de abastecimento, respiros e sistema de recuperação de gases | a . |
|  | Coleções para consulta a entidades externas ao município, quando aplicável; | a . |
|  | Planta de localização à escala de PDM (1:25 000) com identificação do local; | a . |
|  | Extrato da carta do perímetro urbano do PDM ou da Planta de Ordenamento, com a área assinalada; | a . |
|  | Extrato das plantas de condicionantes do PDM, com área assinalada; | a . |
|  | Planta síntese do loteamento, caso exista, com indicação precisa do local; | a . |
|  | Estimativa do custo total da obra; | a . |
|  | Calendarização da execução da obra; | a . |
|  | Ficha de elementos estatísticos do INE (modelo Q3); | a . |
|  | Cópia da notificação da CM a comunicar a aprovação favorável de um pedido de informação prévia; | a . |
|  | Fotografias atualizadas a cores, quando aplicável; | a . |
|  | Plano de acessibilidades – desde que inclua tipologias do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 163/2006; | a . |
|  | Ficha de segurança contra o risco de incêndios em edifícios (1.ª categoria de risco); | a . |
|  | Declaração de conformidade do projeto com a regulamentação de segurança aplicável, do autos inscrito na entidade competente (artigo 3.º da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro); | a . |
|  | Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projetos e coordenador do projeto quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis; | a . |
|  | Termo de responsabilidade de técnico autor do projeto de condicionamento acústico que ateste da conformidade da operação com o Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; | a . |
|  | Comprovativo das habilitações do projetista ao abrigo do artigo 3.º da Portaria n.º 442/2009, de 21 de abril; | a . |
|  | Comprovativo da inscrição em associação pública de natureza profissional ou comprovativo de habilitação adequada, conforme aplicável; | a . |
|  | Comprovativo do seguro da responsabilidade civil do projetista; | a . |
|  | Comprovativo do seguro de responsabilidade civil do Empreiteiro; | a . |
|  | Comprovativo do seguro de responsabilidade civil do Responsável Técnico na Obra pela execução do projeto, que pode ser substituído pelo do Empreiteiro; | a . |
|  | Projeto de especialidades em função da obra a executar n.º 16 da Portaria n.º 113/2015. | a . |
|  | Outros: |  |
|  |  | a . |
|  |  | a . |
|  |  | a . |